Исходные данные для расчета кожухотрубчатого теплообменного аппарата

Нормы проектирования: ГОСТ 34347-2017, ГОСТ Р 53677-2009, ГОСТ 31842-2012 (ИСО 16812:2007).

Номер заявки, наименование объекта:____________________________________________

Состав продукта:

| Компонент | Мольные доли (или %) |  |
| --- | --- | --- |
|  | трубное пр-во | межтрубное пр-во |
| Парциальное давление по Н2S, МПа |  |  |
| Кислотность среды |  |  |

В случае отсутствия состава продукта необходимо указать свойства продута (для двухфазного продукта минимум в пяти точках)

Трубное пространство:

| Давление, МПа |  |  | Газ |  |  |  | Жидкость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | Массовая доля пара | Нормализо-ванная энтальпия, ккал/кг | Плотность, кг/м3 | Вязкость, сП | Теплопровод-ность, ккал/(м·ч·°C) | Теплоемкость, ккал/(кг·°C) | Плотность, кг/м3 | Вязкость, сП | Теплопровод-ность, ккал/(м·ч·°C) | Теплоемкость, ккал/(кг·°C) | Поверхностное натяжение, дин/см |

Межтрубное пространство:

| Давление, МПа |  |  | Газ |  |  |  | Жидкость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | Массовая доля пара | Нормализо-ванная энтальпия, ккал/кг | Плотность, кг/м3 | Вязкость, сП | Теплопровод-ность, ккал/(м·ч·°C) | Теплоемкость, ккал/(кг·°C) | Плотность, кг/м3 | Вязкость, сП | Теплопровод-ность, ккал/(м·ч·°C) | Теплоемкость, ккал/(кг·°C) | Поверхностное натяжение, дин/см |

Параметры рабочих сред:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Трубное пр-во |  | Межтрубное пр-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вход | выход | вход | выход |
| Наименование рабочей среды |  |  |  |  |  |
| Фазовое состояние |  | Жидкость/ Газ/пар | Жидкость/ Газ/пар | Жидкость/ Газ/пар | Жидкость/ Газ/пар |
| Расход продукта | кг/час |  |  |  |  |
| Температура рабочая | ºС |  |  |  |  |
| Давление рабочее | МПа |  |  |  |  |
| Допустимые потери давления | кПа |  |  |  |  |
| Температура расчетная | ºС |  |  |  |  |
| Давление расчетное | МПа |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление загрязнений | м2·К/Вт |  |  |  |  |
| Характеристика рабочей среды: | - |  |  |  |  |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 | - |  |  |  |  |
| пожароопасность | - |  |  |  |  |
| взрывоопасность | - |  |  |  |  |
| токсичность | - |  |  |  |  |
| Параметры аппарата: |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, ºС |  |  |  |  |  |
| Расположение аппарата (горизонт./вертик.) |  |  |  |  |  |
| Материальное исполнение |  |  |  |  |  |
| Шарниры (левые/правые/не требуются) |  |  |  |  |  |
| Необходимость установки деталей для крепления теплоизоляции (да/нет) |  |  |  |  |  |
| Горизонтальные теплообменные аппараты устанавливаются: на бетонном основании/на металлоконструкции (нужное указать) |  |  |  |  |  |
| Особые требования Заказчика |  |  |  |  |  |