Исходные данные для расчета АВО

Нормы проектирования: ГОСТ 34347-2017, ГОСТ 30872-2002 (ГОСТ 51364-99), ГОСТ Р ИСО 13706-2011.

Номер заявки, наименование объекта:____________________________________________

Состав охлаждаемого продукта:

| Компонент | Мольные доли (или %) |
| --- | --- |
| Парциальное давление по Н2S, МПа |  |
| Кислотность среды |  |

В случае отсутствия состава продукта необходимо указать свойства продута (для двухфазного продукта минимум в пяти точках)

| Давление, МПа |  |  | Газ |  |  |  | Жидкость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | Массовая доля пара | Нормализо-ванная энтальпия, ккал/кг | Плотность, кг/м3 | Вязкость, сП | Теплопровод-ность, ккал/(м·ч·°C) | Теплоемкость, ккал/(кг·°C) | Плотность, кг/м3 | Вязкость, сП | Теплопровод-ность, ккал/(м·ч·°C) | Теплоемкость, ккал/(кг·°C) | Поверхностное натяжение, дин/см |

Параметры рабочей среды:

| Наименование параметра | Ед. изм. | На входе в АВО |  |  | На выходе из АВО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование рабочей среды |  |  |  |  |  |  |
| Фазовое состояние |  | Жидкость | Газ/пар | Жидкость |  | Газ/пар |
| Расход продукта | кг/час |  |  |  |  |  |
| Температура рабочая | ºС |  |  |  |  |  |
| Давление рабочее | МПа |  |  |  |  |  |
| Допустимые потери давления в трубном пространстве | кПа |  |  |  |  |  |
| Температура расчетная | ºС |  |  |  |  |  |
| Давление расчетное | МПа |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление загрязнений | м2·К/Вт |  |  |  |  |  |
| Характеристика рабочей среды: |  |  |  |  |  |  |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 |  |  |  |  |  |  |
| пожароопасность |  |  |  |  |  |  |
| взрывоопасность |  |  |  |  |  |  |
| токсичность |  |  |  |  |  |  |
| Воздушная сторона: |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха расчетная | ºС |  |  |  |  |  |
| Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением | ºС |  |  |  |  |  |
| Высота над уровнем моря | м |  |  |  |  |  |
| Относительная влажность | % |  |  |  |  |  |
| Термическое сопротивление загрязнений | м2·К/Вт |  |  |  |  |  |
| Параметры АВО: |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |  |  |
| Материальное исполнение |  |  |  |  |  |  |
| Наличие системы рециркуляции (внешняя/внутренняя) |  |  |  |  |  |  |
| Наличие жалюзи (да/нет) |  |  |  |  |  |  |
| Привод жалюзи (ручной, электро-, пневмо-) |  |  |  |  |  |  |
| Наличие подогревателя воздуха/увлажнителя |  |  |  |  |  |  |
| Защитное антикоррозионное покрытие металлоконструкции аппарата (оцинковка/покраска) |  |  |  |  |  |  |
| Площадки обслуживания (да/нет) |  |  |  |  |  |  |
| Защитное антикоррозионное покрытие площадок обслуживания (оцинковка/покраска) |  |  |  |  |  |  |
| Особые требования Заказчика |  |  |  |  |  |  |